## Tabelle1
Feuchte Luft / Verbrennungsgas in Anlehnung an VDI4670
www.technikexpertise.de • info@technikexpertise.de • © Prof. Dr.-Ing. Thomas Maurer
Anteile sind auf die Gesamtmenge des Gemischs bezogen, nicht mit dem h,x-Diagramm für Feuchte Luft verwechseln!
Eingabe |  |  | Ergebnis |  |  |  |  | Größen in Abhängigkeit von der Temperatur
Temperatur in °C | 30 |  |  |  |  | Molmasse in kg/mol | 0.02846 |  |  |  |  | Kalorische Größe ohne Berücksichtigung von Dissozisation | [5 empty] | Kalorische Größe mit Berücksichtigung von Dissozisation | [5 empty] | Gastrom-Molenbrüche ohne Kondensat (Tabellenwerte nur, falls auch Kondensat auftreten kann) | [7 empty] | Gastrom-Massenbrüche ohne Kondensat (Tabellenwerte nur, falls auch Kondensat auftreten kann)
Gesamtdruck in bar | 1 |  |  |  |  | Gaskonstante in J/(kg K) | 292.1439 | Temperatur | Dichte | Volumen(strom) ohne | Masse(strom) ohne | wahre spez. isobare | mittlere spez. isobare | spez. Gemisch-Enthalpie | spez. Gemisch-Entropie | Enthalpie zweiphasig | Entropie zweiphasig | wahre spez. isobare | mittlere spez. isobare | spez. Gemisch-Enthalpie | spez. Gemisch-Entropie | Enthalpie zweiphasig | Entropie zweiphasig | Stickstoff | Sauerstoff | Argon | Neon | Wasser | Kohlendioxid | Kohlenmonoxid | Schwefeldioxid | Stickstoff | Sauerstoff | Argon | Neon | Wasser | Kohlendioxid | Kohlenmonoxid | Schwefeldioxid
| Anteil eingeben: |  |  |  |  | Dichte in kg/m^3 | 1.1291 |  |  | Kondensat | Kondensat | Wärmekap. in J/(kg K) | Wärmekap. in J/(kg K) | in J/kg | in J/(kg K) | in J/kg | in J/(kg K) | Wärmekap. in J/(kg K) | Wärmekap. in J/(kg K) | in J/kg | in J/(kg K) | in J/kg | in J/(kg K)
[6 empty] | Wasserdampf-Partialdruck in Pa | 5000 | t in °C | d in kg/m^3 | V_gas/V_ges in % | m_gas/m_ges in % | cp_wahr_oD in J/(kg K) | cp_mit_oD in J/(kg K) | h_oD in J/kg | s_oD in J(kg K) | h_oD_2P in J/kg | s_oD_2P in J(kg K) | cp_wahr_mD in J/(kg K) | cp_mit_mD in J/(kg K) | h_mD in J/kg | s_mD in J(kg K) | h_mD_2P in J/kg | s_mD_2P in J(kg K)
[6 empty] | Wasserdampf-Sättigungsdruck in Pa | 4246.9199 | 0 | 1.2531 | 95.6112 | 97.2219 | 1029.1044 | 1029.1044 | 0.38739 | 222.9209 | -79649.0876 | -107.979 | 1029.1044 | 1029.1044 | 0.38739 | 222.9209 | -79649.0876 | -107.979 | 0.76489 | 0.21923 | 0.0097746 | 0 | 0.0061115 | 0 | 0 | 0 | 0.74033 | 0.24238 | 0.013491 | 0 | 0.0038041 | 0 | 0 | 0
|  |  | Falls Kondensation möglich: Gas ohne Kondensat |  |  | Volumen(-strom) ohne Kondensat in % | 99.2469 | 50 | 1.0593 |  |  | 1031.9706 | 1030.407 | 51520.3513 | 396.1194 |  |  | 1031.9706 | 1030.407 | 51520.3513 | 396.1194
Bestandteil | Molenbruch | Massenbruch | Molenbruch | Massenbruch |  | Masse(-strom) ohne Kondensat in % | 99.5233 | 100 | 0.91732 |  |  | 1036.6915 | 1032.2889 | 103228.8869 | 544.8907 |  |  | 1036.6915 | 1032.2889 | 103228.8869 | 544.8907
Stickstoff N2 | 0.73111 | 0.71963 | 0.7369 | 0.72323 | Ohne Berücksichtigung | wahre spez. isobare Gemisch-Wärmekapazität in J/(kg K) | 1030.6169 | 150 | 0.80893 |  |  | 1043.4468 | 1034.8274 | 155224.1141 | 675.6456 |  |  | 1043.4468 | 1034.8274 | 155224.1142 | 675.6456
Sauerstoff O2 | 0.20955 | 0.2356 | 0.21121 | 0.23678 | von Dissoziation | mittlere spez. isobare Gemisch-Wärmekapazität in J/(kg K) | 1029.8284 | 200 | 0.72344 |  |  | 1052.136 | 1038.0323 | 207606.4507 | 792.6433 |  |  | 1052.136 | 1038.0323 | 207606.4512 | 792.6434
Argon Ar | 0.009343 | 0.013114 | 0.0094171 | 0.01318 |  | spez. Gemisch-Enthalpie in J/kg | 30894.8513 | 250 | 0.6543 |  |  | 1062.4304 | 1041.8601 | 260465.0318 | 898.8333 |  |  | 1062.4305 | 1041.8601 | 260465.0362 | 898.8333
Neon Ne | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spez. Gemisch-Entropie in J/(kg K) | 330.233 | 300 | 0.59722 |  |  | 1073.9076 | 1046.2324 | 313869.7066 | 996.3198 |  |  | 1073.9085 | 1046.2324 | 313869.7342 | 996.3198
Wasser H2O | 0.05 | 0.03165 | 0.042469 | 0.026805 |  | spez. Gemisch-Enthalpie "zweiphasiges System" in J/kg | 19312.9805 | 350 | 0.5493 |  |  | 1086.1479 | 1051.0542 | 367868.9796 | 1086.6421 |  |  | 1086.1516 | 1051.0546 | 367869.1083 | 1086.6423
Kohlendioxid CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | spez. Gemisch-Entropie "zweiphasiges System" in J/(kg K) | 286.8818 | 400 | 0.5085 |  |  | 1098.7837 | 1056.2289 | 422491.5455 | 1170.9519 |  |  | 1098.7952 | 1056.2301 | 422492.0216 | 1170.9526
Kohlenmonoxid CO | 0 | 0 | 0 | 0 | Mit Berücksichtigung | wahre spez. Isobare Gemisch-Wärmekapazität in J/(kg K) | 1030.6169 | 450 | 0.47334 |  |  | 1111.5165 | 1061.6654 | 477749.4162 | 1250.129 |  |  | 1111.5474 | 1061.6686 | 477750.8867 | 1250.131
Schwefeldioxid SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | von Dissoziation | mittlere spez. isobare Gemisch-Wärmekapazität in J/(kg K) | 1029.8284 | 500 | 0.44273 |  |  | 1124.1172 | 1067.2829 | 533641.4389 | 1324.8588 |  |  | 1124.1893 | 1067.2907 | 533645.3645 | 1324.8639
Prüfsumme ( = 1?) | 1 | 1 | 1 | 1 |  | spez. Gemisch-Enthalpie in J/kg | 30894.8513 | 550 | 0.41584 |  |  | 1136.4188 | 1073.012 | 590156.5951 | 1395.6854 |  |  | 1136.5695 | 1073.0289 | 590165.8987 | 1395.6967
[6 empty] | spez. Gemisch-Entropie in J/(kg K) | 330.233 | 600 | 0.39203 |  |  | 1148.3052 | 1078.7947 | 647276.8348 | 1463.048 |  |  | 1148.5931 | 1078.828 | 647296.8152 | 1463.0709
[6 empty] | spez. Gemisch-Enthalpie "zweiphasiges System" in J/kg | 19312.9805 | 650 | 0.37079 |  |  | 1159.7017 | 1084.5837 | 704979.3832 | 1527.3074 |  |  | 1160.2115 | 1084.6445 | 705018.9001 | 1527.3502
[6 empty] | spez. Gemisch-Entropie "zweiphasiges System" in J/(kg K) | 286.8818 | 700 | 0.35174 |  |  | 1170.5652 | 1090.3408 | 763238.5517 | 1588.764 |  |  | 1171.4125 | 1090.4449 | 763311.4597 | 1588.8389
[8 empty] | 750 | 0.33455 |  |  | 1180.8763 | 1096.0362 | 822027.1188 | 1647.6715 |  |  | 1182.2114 | 1096.2052 | 822153.9098 | 1647.7954
[8 empty] | 800 | 0.31896 |  |  | 1190.633 | 1101.6467 | 881317.3552 | 1704.2467 |  |  | 1192.6438 | 1101.9087 | 881526.9637 | 1704.442
[8 empty] | 850 | 0.30477 |  |  | 1199.846 | 1107.155 | 941081.766 | 1758.6771 |  |  | 1202.7594 | 1107.5453 | 941413.4903 | 1758.9725
[8 empty] | 900 | 0.29178 |  |  | 1208.5342 | 1112.5485 | 1001293.6083 | 1811.1263 |  |  | 1212.6185 | 1113.1101 | 1001799.119 | 1811.5572
[8 empty] | 950 | 0.27985 |  |  | 1216.7222 | 1117.8181 | 1061927.2396 | 1861.7383 |  |  | 1222.2879 | 1118.6028 | 1062672.658 | 1862.3478
[8 empty] | 1000 | 0.26886 |  |  | 1224.4378 | 1122.9583 | 1122958.3355 | 1910.6409 |  |  | 1231.84 | 1124.0264 | 1124026.3918 | 1911.4798
[8 empty] | 1050 | 0.2587 |  |  | 1231.7105 | 1127.9657 | 1184364.0109 | 1957.9481 |  |  | 1241.3515 | 1129.387 | 1185856.3121 | 1959.076
[8 empty] | 1100 | 0.24928 |  |  | 1238.5703 | 1132.839 | 1246122.87 | 2003.7625 |  |  | 1250.9035 | 1134.693 | 1248162.3328 | 2005.2478
Zum Auffüllen der Wertereihen: | [7 empty] | 1150 | 0.24052 |  |  | 1245.0466 | 1137.5783 | 1308215.006 | 2048.1766 |  |  | 1260.5831 | 1139.9552 | 1310948.5342 | 2050.0974
Starttemperatur in °C: | 0 | [6 empty] | 1200 | 0.23236 |  |  | 1251.168 | 1142.185 | 1370621.9643 | 2091.2744 |  |  | 1270.4848 | 1145.1862 | 1374223.4768 | 2093.7192
Endtemperatur in °C: | 2000 | [6 empty] | 1250 | 0.22473 |  |  | 1256.9616 | 1146.6613 | 1433326.6821 | 2133.1324 |  |  | 1280.713 | 1150.4005 | 1438000.6255 | 2136.201
Schrittweite in K: | 50 | [6 empty] | 1300 | 0.21759 |  |  | 1262.4527 | 1151.0103 | 1496313.4113 | 2173.8204 |  |  | 1291.3859 | 1155.6146 | 1502298.9197 | 2177.6252
[8 empty] | 1350 | 0.21088 |  |  | 1267.6653 | 1155.2353 | 1559567.6342 | 2213.4027 |  |  | 1302.6392 | 1160.8471 | 1567143.5271 | 2218.0701
[8 empty] | 1400 | 0.20458 |  |  | 1272.6211 | 1159.34 | 1623075.9736 | 2251.9383 |  |  | 1314.6305 | 1166.1192 | 1632566.8158 | 2257.6107
[8 empty] | 1450 | 0.19865 |  |  | 1277.3402 | 1163.3283 | 1686826.1024 | 2289.4815 |  |  | 1327.5454 | 1171.4549 | 1698609.5738 | 2296.3198
[8 empty] | 1500 | 0.19304 |  |  | 1281.8411 | 1167.2044 | 1750806.6554 | 2326.0825 |  |  | 1341.6025 | 1176.8817 | 1765322.5056 | 2334.269
[8 empty] | 1550 | 0.18775 |  |  | 1286.1405 | 1170.9724 | 1815007.1437 | 2361.7881 |  |  | 1357.0597 | 1182.431 | 1832768.0242 | 2371.5299
[8 empty] | 1600 | 0.18274 |  |  | 1290.2534 | 1174.6362 | 1879417.874 | 2396.6413 |  |  | 1374.2207 | 1188.139 | 1901022.3523 | 2408.175
[8 empty] | 1650 | 0.17799 |  |  | 1294.1936 | 1178.1999 | 1944029.8738 | 2430.6824 |  |  | 1393.4408 | 1194.0472 | 1970177.9352 | 2444.2788
[8 empty] | 1700 | 0.17348 |  |  | 1297.9734 | 1181.6675 | 2008834.8203 | 2463.9487 |  |  | 1415.1329 | 1200.2036 | 2040346.1555 | 2479.9188
[8 empty] | 1750 | 0.16919 |  |  | 1301.6039 | 1185.0428 | 2073824.9774 | 2496.4753 |  |  | 1439.773 | 1206.663 | 2111660.3281 | 2515.1765
[8 empty] | 1800 | 0.16511 |  |  | 1305.0952 | 1188.3295 | 2138993.1364 | 2528.2947 |  |  | 1467.9048 | 1213.4883 | 2184278.9355 | 2550.1386
[8 empty] | 1850 | 0.16122 |  |  | 1308.4562 | 1191.5311 | 2204332.5636 | 2559.4373 |  |  | 1500.1431 | 1220.7508 | 2258389.0485 | 2584.8978
[8 empty] | 1900 | 0.15751 |  |  | 1311.6951 | 1194.651 | 2269836.9523 | 2589.9318 |  |  | 1537.1767 | 1228.5315 | 2334209.8556 | 2619.5538
[8 empty] | 1950 | 0.15397 |  |  | 1314.8191 | 1197.6925 | 2335500.3807 | 2619.805 |  |  | 1579.7685 | 1236.9211 | 2411996.2005 | 2654.2138
[8 empty] | 2000 | 0.15058 |  |  | 1317.8349 | 1200.6586 | 2401317.2738 | 2649.082 |  |  | 1628.755 | 1246.021 | 2492042.0044 | 2688.9935
Zur Info: Hauptbestandteile der trockenen Luft bei Normalnull (Wikipedia)
|  | Wikipedia | DIN ISO 2533
Gas | Formel | Molenbruch | Molenbruch
Stickstoff | N2 | 0.78084 | 0.78111
Sauerstoff | O2 | 0.20942 | 0.20955
Argon | Ar | 0.00934 | 0.009343
Kohlenstoffdioxid | CO2 | 0.00038
Summe: |  | 0.99998 | 1
0
1
1
Anteil = Molenbruch
Anteil = Massenbruch
Berechne
Wasser-Dampfdruckkurve
IAPW-95 nach VDI 4670
IAPW-95 vollständig
Wasser-Sublimationsdruckkurve
IAPW-95 nach VDI 4670
Goff-Gratch